TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_1_20

Laboratorní cvičení z biologie č. 20

Téma: Měření v Data studiu

Zpracoval: Mgr. Lukáš Folk

Základy práce se sondami již znáte. V tomto cvičení byste si měli zkusit práci se sondou zapojenou 
do počítače a zjišťování potřebných údajů přes program Data studio.

Data studio

Program, který je nainstalován na noteboocích a ve kterém vidíme to, co sondy měří. Pro připojení sondy k počítači je třeba USB-link, do kterého se sonda zapojuje a ten se přes USB rozhraní zapojí 
do počítače. V Data studiu, stejně jako v Xploreru, můžeme sledovat hodnotu (případně změny hodnoty) nebo rovnou sestrojený graf závislosti měřené veličiny na čase.

V některých úkolech budete pouze zjišťovat hodnoty a z nich si budete případně sami sestrojovat graf (a samozřejmě dál s naměřenými hodnotami pracovat), v jiných bude vaším úkolem do svého protokolu vložit graf z Data studia a z něho třeba odečítat hodnoty. Možnost exportovat graf program neumožňuje, proto budete muset tuto operaci provést trochu oklikou přes Printscreen (PrtCs). (Jeli aktivní okno Data studia (vidíte na monitoru váš graf) stiskněte klávesu PrintScreen (uloží se obrázek „monitoru“, otevřete program Malování (v Programy – Příslušenství), pomocí kláves Ctrl V vložte obrázek obrazovky, vyberte (klikněte v liště na možnost vybrat) vhodnou oblast obrázku (aby zůstaly 
u grafu osy), zmáčkněte Ctrl C, najeďte si zpět na protokol a použitím kláves Ctrl V, vložte 
na příslušné místo, je-li třeba rohem obrázku, upravte velikost.

Úkol:

1) Vyzkoušejte si práci s pH sondou zapojenou do počítače a Data studiem. Zhotovte protokol podle zadání, dopište si případné poznámky k práci s programem a sondami.

2) Sondou pro měření vlhkosti, teploty a rosného bodu změřte pomocí počítače tyto veličiny v laboratoři.

1) Měření změny pH roztoku pomocí sondy na měření pH.

příprava sond, počítače a připojení k pokusu

Do dvou 250 ml kádinek dejte asi polovinu objemu vody z kohoutku.  
Do obou vložte sondy na měření pH – pozor na uložení sondy – je třeba opláchnout destilovanou vodou a uložit do ukládací lahvičky s roztokem.

Přes USB link zapojte sondy do zapnutého notebooku.

USB link

USB link

USB link

Otevře se okno pro otevření programu Data studio. Odklikněte „Lunch Data studio“ a dál „Vytvořit experiment“.

Otevře se program a už vidíte okno pro měření pH.

Spustě tedy start – zobrazí se hodnoty pH z obou sond.

Vlevo dole je nabídka možností zobrazení měřených veličin. To, co se spustilo automaticky jsou „číslice“. Zkuste se podívat, jak bude vypadat průběh změny pH na grafu.  Klikněte 2x na graf, zobrazí se okno pro výběr měření (jedna sonda pH 1 - run 1 a druhá sonda pH 2 - run 1 ) – nelze rovnou vybrat do grafu obě, tak vyberte tedy jedno měření a potvrďte.

Otevře se graf, na kterém vidíte průběh měření. Protože zatím nedocházelo ke změně pH je grafem pouze přímka. Druhé měření (na obrázku to zelené – run 1, u sondy 2) dostanete do grafu tak, 
že si ho z rámečku vlevo přetáhnete myší do grafu (najedete kurzorem na písmena „run“, zmáčknete a držíte levé tlačítko myši). Pokud se povedlo, vidíte v grafu ještě další přímku jiné barvy.

Vidíte-li tedy v grafu obě měření, můžete začít přidávat kyselinu a hydroxid do kádinek. Po přidání míchejte tyčinkou a sledujte změny na grafu. Před dalším přidáním počkejte, až se hodnoty ustálí. 
Po 2 – 3 přidaných mililitrech můžete přestat měřit. Pozorujte, jak se křivky vlivem změny pH od sebe oddalují.

Kromě grafu si můžete zkusit otevřít i tabulku.

Druhé měření do tabulky přidáváte stejným způsobem jako u grafu.

Po provedení experimentu zkuste podle návodu, vložit do protokolu graf vašeho měření.

Po skončení experimentu rozeberte, nezapomeňte důkladně opláchnout sondy destilovanou vodou 
a uložit do skladovacího rozkoku v nádobce.

2) Nyní zapojte sondu pro měření vlhkosti, teploty a rosného bodu. V programu Data studio pouze změřte hodnoty.

Kromě měření v programu Data studio můžete využít i program Xplorer GLX simulator, kterým se měří úplně stejně jako přístrojem Xplorer, jen k ovládání používáte myš.

Po spuštění se objeví již známý displej.

Protokol                                                                                       Měření s Data studiem

jméno ………………..………………….  třída ………….. datum ……….

1) Měření pH

Vložte graf změny pH (podle návody v úvodu)

Postřehy, závěr:

2) Měření vlhkosti

Doplňte do tabulky změřené hodnoty:

| teplota | relativní vlhkost | absolutní vlhkost | rosný bod |
| --- | --- | --- | --- |