TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM 
ČESKÉ REPUBLIKY

BiCh_2_13

Laboratorní cvičení z chemie č. 13

Téma: Stanovení dusičnanů v pitné vodě

Zpracoval:  RNDr. Petr Koloros, Ph.D.

Laboratorní práce č.13

Stanovení dusičnanů v pitné vodě

Dusičnany nitrují v kyselém prostředí kyselinu salicylovou na kyselinu nitrosalicylovou, jejíž roztoky v alkalickém prostředí mají žlutou barvu. Této reakce se využívá ke kvantitativnímu stanovení dusičnanů v roztocích a v pitné vodě. Obsah dusičnanů v pitné vodě je omezen normou 15 mg/l pro kojence a 50 mg/l pro ostatní. Stanovení dusičnanů v pitné vodě je důležité, protože v zažívacím traktu dochází k redukci dusičnanů na dusitany, které jsou jedovaté a karcinogenní. Obsah dusičnanů stanovujeme v našem případě fotometrem jako tzv.absorbanci, což je množství světla, které je pohlceno vzorkem.

Úkol: Stanovte obsah dusičnanů ve vzorku pitné vody fotometricky

Pomůcky:  Fotometr Libra S2, pro měření při 550 nm, porcelánová miska 250 cm3, stojan a síťka, pipeta 10 ml, pipeta 1 ml, pipetocí nástavec, pět odměrných baněk 50 cm3

Chemikálie:  roztok salicylanu sodného (w = 1%), koncentrovaná kyselina sírová (w = 98%), roztok hydroxidu sodného c= 9 mol.dm-3, (w = 30%), roztok dusičnanu draselného (w = 100 mg . dm-3)

Postup: Do pěti připravených odměrných baněk odpipetujte postupně 2, 5, 15, 30 a 50 ml zásobního roztoku dusičnanu sodného (w = 100mg/dm3) a doplňte destilovanou vodou pod rysku. Z každé baňky odpipetujte do porcelánové misky 10 cm3 roztoku, přidejte 0,2 cm3 roztoku hydroxidu sodného, 1 cm3 roztoku salicylanu sodného a odpařte tuto směs do sucha.

K horkému odparku přidejte 1 cm3 kyseliny sírové a nechte 2 minuty působit. Po ochlazení přidejte 20 cm3 destilované vody a 7 cm3 roztoku hydroxidu sodného. Obsah misky kvantitativně přelijte do odměrné baňky 50 cm3 a doplňte destilovanou vodou pod rysku. Proměřte absorbanci tohoto roztoku. Sestrojte kalibrační graf jako závislost absorbance A na hmotnosti dusičnanů v daném vzorku. Stejný pracovní postup proveďte s 10 cm3 pitné vody  a z kalibračního grafu odečtěte obsah dusičnanů.

Protokol

Stanovení dusičnanů v pitné vodě

jméno ………………..………………….  třída ………….. datum ……….

Zjišťované hodnoty

| m/mg | 0 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Absorbance |  |  |  |  |  |  |

Doplňující otázky:

- Jaká je vlnová délka světla žluté barvy ?

- Jaké jsou zdroje dusičnanů v pitné vodě

Závěr: